## Форма 1.3
Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии
потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг
АО "Оссора"
№п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт. | 296
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (П saidi), час | 0 (в соответствии с формой 8.1)
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки(П saifi) ,шт. | 0 (в соответствии с формой 8.1)
Генеральный директор Подкопаев А.В.
Должность ФИО Подпись

## Форма 1.5
Форма 1.5. Предложения сетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг
на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования 2023-2027 гг и факт 2024г
АО "Оссора"
Показатель | Мероприятия,направленные на улучшение показателя | Описание (обоснование) | Значение показателя, годы:
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  | 2022 год - 0; 2023 год - 0; 2024 год - 0; 2025 год - 0; 2026 год -0; 2027 год -0
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальной сетевыой организацией (П тсо) |  |  | 2022 год - 0; 2023 год - 0; 2024 год - 0; 2025 год - 0; 2026 год -0; 2027 год -0
Генеральный директор Подкопаев А.В.
Должность ФИО Подпись

## Форма 1.9
Форма 1.9.Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях
деятельности территориальных сетевых организаций
АО "Оссора", Камчатский край
№п/п | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1. | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 5.927 | Договор аренды муниципального имущества для оказания услуг электроснабжения от 27.11.2018 г. №7
1.1 | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 5.81 | Договор аренды муниципального имущества для оказания услуг электроснабжения от 27.11.2018 г. №7
2. | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи ( Доля КЛ),% | 52.15 | Расчет (п.1.1/п.1*100)
3. | Максимальный за год число точек поставки, шт. | 296 | В соответствии с заключенными договорами
4. | Число разъединителей и выключателей, шт. | 71 | Договор аренды муниципального имущества для оказания услуг электроснабжения от 27.11.2018 г. №7
5. | Средняя летняя температура, С | 13.3 | Среднесуточная температура (июль) по данным Камчатского гидрометцентра
6. | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю (Пsaidi) | 5 | Форма 9.1
7. | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю (Пsaidt) | 7 | Форма 9.2
Генеральный директор Подкопаев А.В.
Должность ФИО Подпись

## Форма 1.8
Форма 1.8. Предложения сетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества
услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования
АО "Оссора"
Показатель | Мероприятия,направленные на улучшение показателя | Описание (обоснование) | Значение показателя, годы:
Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens), кВт.ч |  |  | 2022 год -0; 2023 год - 0; 2024 год - 0; 2025 год - 0; 2026 год -0; 2027 год - 0
Генеральный директор Подкопаев А.В.
Должность ФИО Подпись

## Форма 1.7
Форма 1.7. Предложения сетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества
услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования
АО "Оссора"
Показатель | Мероприятия,направленные на улучшение показателя | Описание (обоснование) | Значение показателя, годы:
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (П saidi), час |  |  | 2022 год -0; 2023 год - 0; 2024 год - 0; 2025 год - 0; 2026 год -0; 2027 год -0
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  |  | 2022 год -0; 2023 год - 0; 2024 год - 0; 2025 год - 0; 2026 год -0; 2027 год -0
Генеральный директор Подкопаев А.В.
Должность ФИО Подпись

## Форма 4.2
Форма 4.2. Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
АО "Оссора
Показатель | № формулы методических указаний | Значение
1. Оценка достижения уровня надежности оказываемых услуг, Кнад. | п. 5 | Кнад.= 0
2. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, К кач. | п. 5 | Ккач.= 0
3.Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб. | п.5 | Коб.=a*Кнад.+в*Ккач.=0,75*0+ 0,25*0 = 0
Генеральный директор Подкопаев А.В.
Должность ФИО Подпись

## Форма 8.3
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных
сетевых организаций и организаций по управлению национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период
регулирования начался после 2018 года
АО "Оссора"
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1. | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | 296
1.1 | ВН(110 кВ и выше), шт.
1.2 | СН-1(35 кВ ), шт.
1.3 | СН-2(6-20 кВ ), шт.
1.4 | НН (до 1 кв) шт. | 296
2. | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час | 0
3. | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaift), шт. | 0
4. | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (П saidi),час | 0
5. | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaift), шт. | 0
Генеральный директор Подкопаев А.В.
Должность ФИО Подпись